目录

色批件专用

HXC-50g

HXC-100g

HXC-200g

HXC-300g

| 河南华溪水处理技术有限公司 |
| --- |
| 产品名称： | 华溪牌电解法 次氯酸钠发生器 | 型号： | HXC-50 |
| 产品规格： | 500X600X1300 | 产氯量： | 50g/h |
| 盐泵： | 9L/h | 药泵： | 20L/h |
| 电源功率： | AC/380V/1kW | 进水要求： | 0.2-0.5MPa |
| 产地： | 河南 | 出厂检验： | 合格 |
| 生产日期： | 2018年11月 | 服务电话： | 13598834011 |

| 产品合格证 |
| --- |
| 产品名称： | 华溪牌电解法 次氯酸钠发生器 |
| 产品型号： | HXC-50 |
| 出厂日期： | 2018-11-20 |
| 检验人： | 王丹丹 |
| 公司印章： | 河南华溪水处理 |
| 本产品经检验合格，准予出厂。 合格证盖章有效。 |

| 河南华溪水处理技术有限公司 |
| --- |
| 产品名称： | 次氯酸钠发生器 | 型号： | HXC-100 |
| 产品规格： | 500X600X1300 | 产氯量： | 100g/h |
| 盐泵： | 20L/h | 药泵： | 20L/h |
| 电源功率： | AC/380V1kW | 进水要求： | 0.2-0.5MPa |
| 产地： | 河南 | 出厂检验： | 合格 |
| 生产日期： | 2018年11月 | 服务电话： | 13598834011 |

| 产品合格证 |
| --- |
| 产品名称： | 次氯酸钠发生器 |
| 产品型号： | HXC-100 |
| 出厂日期： | 2018-11-20 |
| 检验人： | 王丹丹 |
| 公司印章： | 河南华溪水处理 |
| 本产品经检验合格，准予出厂。 合格证盖章有效。 |

| 河南华溪水处理技术有限公司 |
| --- |
| 产品名称： | 次氯酸钠发生器 | 型号： | HXC-200 |
| 产品规格： | 500X600X1300 | 产氯量： | 200g/h |
| 盐泵： | 20L/h | 药泵： | 90L/h |
| 电源功率： | AC/380V/2kW | 进水要求： | 0.2-0.5MPa |
| 产地： | 河南 | 出厂检验： | 合格 |
| 生产日期： | 2018年11月 | 服务电话： | 13598834011 |

| 产品合格证 |
| --- |
| 产品名称： | 次氯酸钠发生器 |
| 产品型号： | HXC-200 |
| 出厂日期： | 2018-11-20 |
| 检验人： | 王丹丹 |
| 公司印章： | 河南华溪水处理 |
| 本产品经检验合格，准予出厂。 合格证盖章有效。 |

| 河南华溪水处理技术有限公司 |
| --- |
| 产品名称： | 次氯酸钠发生器 | 型号： | HXC-300 |
| 产品规格： | 500X800X1300 | 产氯量： | 300g/h |
| 盐泵： | 90L/h | 药泵： | 90L/h |
| 电源功率： | AC/380V/3kW | 进水要求： | 0.2-0.5MPa |
| 产地： | 河南 | 出厂检验： | 合格 |
| 生产日期： | 2018年11月 | 服务电话： | 13598834011 |

| 产品合格证 |
| --- |
| 产品名称： | 次氯酸钠发生器 |
| 产品型号： | HXC-300 |
| 出厂日期： | 2018-11-20 |
| 检验人： | 王丹丹 |
| 公司印章： | 河南华溪水处理 |
| 本产品经检验合格，准予出厂。 合格证盖章有效。 |

| 河南华溪水处理技术有限公司 |
| --- |
| 产品名称： | 次氯酸钠发生器 | 型号： | HXC-400 |
| 产品规格： | 500X800X1300 | 产氯量： | 400g/h |
| 盐泵： | 90L/h | 药泵： | 90L/h |
| 电源功率： | AC/380V/3kW | 进水要求： | 0.2-0.5MPa |
| 产地： | 河南 | 出厂检验： | 合格 |
| 生产日期： | 2018年11月 | 服务电话： | 13598834011 |

| 产品合格证 |
| --- |
| 产品名称： | 次氯酸钠发生器 |
| 产品型号： | HXC-400 |
| 出厂日期： | 2018-11-20 |
| 检验人： | 王丹丹 |
| 公司印章： | 河南华溪水处理 |
| 本产品经检验合格，准予出厂。 合格证盖章有效。 |

| 盐水进口 | 盐泵 | 药泵 | 排氢口 | 电解槽 | 排污口 | 出药口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制药流量计 | 稀盐流量计 | 浓盐流量计 | 本地 | 停止 | 远程 |
| 进水阀 | 自来水进水 | 排污口 | 本地 | 停止 | 远程 |

| 河南华溪水处理技术有限公司 |
| --- |
| 产品名称： | 次氯酸钠发生器 | 型号： | HXC-500 |
| 产品规格： | 500X800X1300 | 产氯量： | 500g/h |
| 盐泵： | 120L/h | 药泵： | 72L/h |
| 电源功率： | AC/380V/3kW | 进水要求： | 0.2-0.5MPa |
| 产地： | 河南 | 出厂检验： | 合格 |
| 生产日期： | 2018年12月 | 服务电话： | 13598834011 |

| 产品合格证 |
| --- |
| 产品名称： | 次氯酸钠发生器 |
| 产品型号： | HXC-500 |
| 出厂日期： | 2018-12-20 |
| 检验人： | 王丹丹 |
| 公司印章： | 河南华溪水处理 |
| 本产品经检验合格，准予出厂。 合格证盖章有效。 |

| 盐水进口 | 盐泵 | 药泵 | 排氢口 | 电解槽 | 排污口 | 出药口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制药流量计 | 稀盐流量计 | 浓盐流量计 | 本地 | 停止 | 远程 |
| 进水阀 | 自来水进水 | 排污口 | 本地 | 停止 | 远程 |

| 河南华溪水处理技术有限公司 |
| --- |
| 产品名称： | 次氯酸钠发生器 | 型号： | HXC-600 |
| 产品规格： | 500X800X1300 | 产氯量： | 600g/h |
| 盐泵： | 120L/h | 药泵： | 70L/h |
| 电源功率： | AC/380V/3kW | 进水要求： | 0.2-0.5MPa |
| 产地： | 河南 | 出厂检验： | 合格 |
| 生产日期： | 2018年12月 | 服务电话： | 13598834011 |

| 产品合格证 |
| --- |
| 产品名称： | 次氯酸钠发生器 |
| 产品型号： | HXC-600 |
| 出厂日期： | 2018-12-20 |
| 检验人： | 王丹丹 |
| 公司印章： | 河南华溪水处理 |
| 本产品经检验合格，准予出厂。 合格证盖章有效。 |

| 盐水进口 | 盐泵 | 药泵 | 排氢口 | 电解槽 | 排污口 | 出药口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制药流量计 | 稀盐流量计 | 浓盐流量计 | 本地 | 停止 | 远程 |
| 进水阀 | 自来水进水 | 排污口 | 本地 | 停止 | 远程 |

| 河南华溪水处理技术有限公司 |
| --- |
| 产品名称： | 投加装置 | 型号： | HXT-200 |
| 产品规格： | 500X500X1200 | 容量： | 200L |
| 搅拌泵： | 无 | 药泵： | 20L/h |
| 电源功率： | AC/220V/30W | 进水要求： | 0.2-0.5MPa |
| 产地： | 河南 | 出厂检验： | 合格 |
| 生产日期： | 2018年11月 | 服务电话： | 13598834011 |

| 产品合格证 |
| --- |
| 产品名称： | 投加装置 |
| 产品型号： | HXT-200 |
| 出厂日期： | 2018-11-20 |
| 检验人： | 王丹丹 |
| 公司印章： | 河南华溪水处理 |
| 本产品经检验合格，准予出厂。 合格证盖章有效。 |

| 盐水进口 | 盐泵 | 药泵 | 排氢口 | 电解槽 | 排污口 | 出药口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制药流量计 | 稀盐流量计 | 浓盐流量计 | 本地 | 停止 | 远程 |
| 进水阀 | 自来水进水 | 排污口 | 本地 | 停止 | 远程 |